附件1：

报价表

公司名称（盖章）：                     年    月   日

一、报价

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 用量 | 技术规格及要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利器盒（5升） | 个 | 10000 | - 整体为硬质材料，封闭且防刺穿，正常情况下盒内盛装物体不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况无法打开，能防刺，其盛装的注射器针头、破玻璃片等锐利器具不能穿刺利器盒； - 易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（pvc）塑料作为原料； - 整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”，表面光滑、无毒、无味； - 满盛装量的利器盒从1. 2m 高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、 被刺穿等情况； 5升利器盒为（圆形）、15升利器盒为（方形翻盖），采购方可根据临床需要提前要求供应商更换供货形状。 |  |  |
| 2 | 利器盒（15升） | 个 | 2500 |  |  |  |
| 合计总价： 元，大写：( )。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。 - 2、表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。 - 3、填写此表时不得改变表格的形式。 - 4、必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理 - 5、本报价附营业执照 |  |  |  |  |  |  |